{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["R6R7"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"R6R7","index":0,"n_rows":43,"n_cols":17,"rows_kept":43,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","产品名称","电压等级KV","电机马力HP","电机额定电流A","频率HZ","抽头","产品型号(80%)","价格","0.65容量\n（kVA)","产品型号(65%)","适配电机功率KW","0.65电压\n（V)","0.8电压\n（V)","0.8电流\n（A)","0.8容量\n（kVA)","抽头65%"]
[1,"自耦变压器",3.3,1500,240,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-5268/3.3-80%",null,3480,"QZBC-3480/3.3-65%",1105,{"v":1238.4163274117475,"d":"1238.4"},{"v":1524.2047106606124,"d":"1524.2"},1152,{"v":5270,"d":"5270.0"},0.65]
[2,"自耦变压器",3.3,1750,280,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-6146/3.3-80%",null,4060,"QZBC-4060/3.3-65%",1290,{"v":1238.4163274117475,"d":"1238.4"},{"v":1524.2047106606124,"d":"1524.2"},1344,{"v":6150,"d":"6150.0"},0.65]
[3,"自耦变压器",3.3,2000,315,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-6914/3.3-80%",null,4565,"QZBC-4565/3.3-65%",1475,{"v":1238.4163274117475,"d":"1238.4"},{"v":1524.2047106606124,"d":"1524.2"},1512,{"v":6915,"d":"6915.0"},0.65]
[4,"自耦变压器",3.3,2250,355,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-7792/3.3-80%",null,5145,"QZBC-5145/3.3-65%",1655,{"v":1238.4163274117475,"d":"1238.4"},{"v":1524.2047106606124,"d":"1524.2"},1704,{"v":7795,"d":"7795.0"},0.65]
[5,"自耦变压器",3.3,2500,395,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-8670/3.3-80%",null,5725,"QZBC-5725/3.3-65%",1840,{"v":1238.4163274117475,"d":"1238.4"},{"v":1524.2047106606124,"d":"1524.2"},1896,{"v":8670,"d":"8670.0"},0.65]
[6,"自耦变压器",3.3,2750,440,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-9657/3.3-80%",null,6380,"QZBC-6380/3.3-65%",2025,{"v":1238.4163274117475,"d":"1238.4"},{"v":1524.2047106606124,"d":"1524.2"},2112,{"v":9660,"d":"9660.0"},0.65]
[7,"自耦变压器",3.3,2900,459,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-11075/3.3-80%",null,6655,"QZBC-6655/3.3-65%",2135,{"v":1238.4163274117475,"d":"1238.4"},{"v":1524.2047106606124,"d":"1524.2"},{"v":2203.2000000000003,"d":"2203"},{"v":10075,"d":"10075.0"},0.65]
[8,"自耦变压器",4.16,1500,188,60,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-5202/4.16-80%",null,3435,"QZBC-3435/4.16-65%",1105,{"v":1561.1551278887482,"d":"1561.2"},{"v":1921.4216958630748,"d":"1921.4"},{"v":902.4000000000001,"d":"902"},{"v":5205,"d":"5205.0"},0.65]
[9,"自耦变压器",4.16,1750,220,60,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-6087/4.16-80%",null,4020,"QZBC-4042/4.16-65%",1290,{"v":1561.1551278887482,"d":"1561.2"},{"v":1921.4216958630748,"d":"1921.4"},1056,{"v":6090,"d":"6090.0"},0.65]
[10,"自耦变压器",4.16,2000,250,60,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-6917/4.16-80%",null,4570,"QZBC-4570/4.16-65%",1475,{"v":1561.1551278887482,"d":"1561.2"},{"v":1921.4216958630748,"d":"1921.4"},1200,{"v":6920,"d":"6920.0"},0.65]
[11,"自耦变压器",4.16,2250,280,60,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-7747/4.16-80%",null,5115,"QZBC-5115/4.16-65%",1655,{"v":1561.1551278887482,"d":"1561.2"},{"v":1921.4216958630748,"d":"1921.4"},1344,{"v":7750,"d":"7750.0"},0.65]
[12,"自耦变压器",4.16,2500,312,60,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-8633/4.16-80%",null,5700,"QZBC-5700/4.16-65%",1840,{"v":1561.1551278887482,"d":"1561.2"},{"v":1921.4216958630748,"d":"1921.4"},{"v":1497.6000000000001,"d":"1498"},{"v":8635,"d":"8635.0"},0.65]
[13,"自耦变压器",4.16,2750,343,60,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-9490/4.16-80%",null,6270,"QZBC-6270/4.16-65%",2025,{"v":1561.1551278887482,"d":"1561.2"},{"v":1921.4216958630748,"d":"1921.4"},{"v":1646.4,"d":"1646"},{"v":9495,"d":"9495.0"},0.65]
[14,"自耦变压器",4.16,2900,362,60,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-10016/4.16-80%",null,6615,"QZBC-6615/4.16-65%",2135,{"v":1561.1551278887482,"d":"1561.2"},{"v":1921.4216958630748,"d":"1921.4"},{"v":1737.6000000000001,"d":"1738"},{"v":10020,"d":"10020.0"},0.65]
[15,"自耦变压器",6.6,1500,118,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-5180/6.6-80%",null,3420,"QZBC-3420/6.6-65%",1105,{"v":2476.832654823495,"d":"2476.8"},{"v":3048.4094213212247,"d":"3048.4"},{"v":566.4,"d":"566"},{"v":5180,"d":"5180.0"},0.65]
[16,"自耦变压器",6.6,1750,140,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-6146/6.6-80%",null,4060,"QZBC-4060/6.6-65%",1290,{"v":2476.832654823495,"d":"2476.8"},{"v":3048.4094213212247,"d":"3048.4"},672,{"v":6150,"d":"6150.0"},0.65]
[17,"自耦变压器",6.6,2000,160,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-7024/6.6-80%",null,4640,"QZBC-4640/6.6-65%",1475,{"v":2476.832654823495,"d":"2476.8"},{"v":3048.4094213212247,"d":"3048.4"},768,{"v":7025,"d":"7025.0"},0.65]
[18,"自耦变压器",6.6,2250,178,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-7814/6.6-80%",null,5160,"QZBC-5160/6.6-65%",1655,{"v":2476.832654823495,"d":"2476.8"},{"v":3048.4094213212247,"d":"3048.4"},{"v":854.4000000000001,"d":"854"},{"v":7815,"d":"7815.0"},0.65]
[19,"自耦变压器",6.6,2500,196,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-8604/6.6-80%",null,5680,"QZBC-5680/6.6-65%",1840,{"v":2476.832654823495,"d":"2476.8"},{"v":3048.4094213212247,"d":"3048.4"},{"v":940.8000000000001,"d":"941"},{"v":8605,"d":"8605.0"},0.65]
[20,"自耦变压器",6.6,2750,216,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-9482/6.6-80%",null,6260,"QZBC-6260/6.6-65%",2025,{"v":2476.832654823495,"d":"2476.8"},{"v":3048.4094213212247,"d":"3048.4"},{"v":1036.8,"d":"1037"},{"v":9485,"d":"9485.0"},0.65]
[21,"自耦变压器",6.6,2900,228,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-10009/6.6-80%",null,6610,"QZBC-6610/6.6-65%",2135,{"v":2476.832654823495,"d":"2476.8"},{"v":3048.4094213212247,"d":"3048.4"},{"v":1094.4,"d":"1094"},{"v":10010,"d":"10010.0"},0.65]
[22,"自耦变压器",10,1500,80,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-5320/10-80%",null,3515,"QZBC-3515/10-65%",1105,{"v":3752.7767497325676,"d":"3752.8"},{"v":4618.802153517006,"d":"4618.8"},384,{"v":5325,"d":"5325.0"},0.65]
[23,"自耦变压器",10,1750,92,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-6119/10-80%",null,4040,"QZBC-4040/10-65%",1290,{"v":3752.7767497325676,"d":"3752.8"},{"v":4618.802153517006,"d":"4618.8"},{"v":441.6,"d":"442"},{"v":6120,"d":"6120.0"},0.65]
[24,"自耦变压器",10,2000,105,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-6984/10-80%",null,4615,"QZBC-4615/10-65%",1475,{"v":3752.7767497325676,"d":"3752.8"},{"v":4618.802153517006,"d":"4618.8"},504,{"v":6985,"d":"6985.0"},0.65]
[25,"自耦变压器",10,2250,118,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-7848/10-80%",null,5185,"QZBC-5185/10-65%",1655,{"v":3752.7767497325676,"d":"3752.8"},{"v":4618.802153517006,"d":"4618.8"},{"v":566.4,"d":"566"},{"v":7850,"d":"7850.0"},0.65]
[26,"自耦变压器",10,2500,130,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-8646/10-80%",null,5710,"QZBC-5710/10-65%",1840,{"v":3752.7767497325676,"d":"3752.8"},{"v":4618.802153517006,"d":"4618.8"},624,{"v":8650,"d":"8650.0"},0.65]
[27,"自耦变压器",10,2750,143,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-9511/10-80%",null,6280,"QZBC-6280/10-65%",2025,{"v":3752.7767497325676,"d":"3752.8"},{"v":4618.802153517006,"d":"4618.8"},{"v":686.4000000000001,"d":"686"},{"v":9515,"d":"9515.0"},0.65]
[28,"自耦变压器",10,2900,151,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-10043/10-80%",null,6635,"QZBC-6635/10-65%",2135,{"v":3752.7767497325676,"d":"3752.8"},{"v":4618.802153517006,"d":"4618.8"},{"v":724.8000000000001,"d":"725"},{"v":10045,"d":"10045.0"},0.65]
[29,"自耦变压器",11,1500,72,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-5268/11-80%",null,3480,"QZBC-3480/11-65%",1105,{"v":4128.054424705825,"d":"4128.1"},{"v":5080.682368868707,"d":"5080.7"},{"v":345.6,"d":"346"},{"v":5270,"d":"5270.0"},0.65]
[30,"自耦变压器",11,1750,85,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-6219/11-80%",null,4110,"QZBC-4110/11-65%",1290,{"v":4128.054424705825,"d":"4128.1"},{"v":5080.682368868707,"d":"5080.7"},408,{"v":6220,"d":"6220.0"},0.65]
[31,"自耦变压器",11,2000,95,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-6950/11-80%",null,4590,"QZBC-4590/11-65%",1475,{"v":4128.054424705825,"d":"4128.1"},{"v":5080.682368868707,"d":"5080.7"},456,{"v":6955,"d":"6955.0"},0.65]
[32,"自耦变压器",11,2250,107,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-7828/11-80%",null,5170,"QZBC-5170/11-65%",1655,{"v":4128.054424705825,"d":"4128.1"},{"v":5080.682368868707,"d":"5080.7"},{"v":513.6,"d":"514"},{"v":7830,"d":"7830.0"},0.65]
[33,"自耦变压器",11,2500,120,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-8779/11-80%",null,5800,"QZBC-5800/11-65%",1840,{"v":4128.054424705825,"d":"4128.1"},{"v":5080.682368868707,"d":"5080.7"},576,{"v":8780,"d":"8780.0"},0.65]
[34,"自耦变压器",11,2750,130,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-9511/11-80%",null,6280,"QZBC-6280/11-65%",2025,{"v":4128.054424705825,"d":"4128.1"},{"v":5080.682368868707,"d":"5080.7"},624,{"v":9515,"d":"9515.0"},0.65]
[35,"自耦变压器",11,2900,137,50,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-10023/11-80%",null,6620,"QZBC-6620/11-65%",2135,{"v":4128.054424705825,"d":"4128.1"},{"v":5080.682368868707,"d":"5080.7"},{"v":657.6,"d":"658"},{"v":10025,"d":"10025.0"},0.65]
[36,"自耦变压器",13.8,1500,58,60,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-5324/13.8-80%",null,3515,"QZBC-3515/13.8-65%",1105,{"v":5178.831914630943,"d":"5178.8"},{"v":6373.946971853469,"d":"6373.9"},{"v":278.40000000000003,"d":"278"},{"v":5325,"d":"5325.0"},0.65]
[37,"自耦变压器",13.8,1750,68,60,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-6241/13.8-80%",null,4125,"QZBC-4125/13.8-65%",1290,{"v":5178.831914630943,"d":"5178.8"},{"v":6373.946971853469,"d":"6373.9"},{"v":326.40000000000003,"d":"326"},{"v":6245,"d":"6245.0"},0.65]
[38,"自耦变压器",13.8,2000,77,60,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-7067/13.8-80%",null,4670,"QZBC-4670/13.8-65%",1475,{"v":5178.831914630943,"d":"5178.8"},{"v":6373.946971853469,"d":"6373.9"},{"v":369.6,"d":"370"},{"v":7070,"d":"7070.0"},0.65]
[39,"自耦变压器",13.8,2250,86,60,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-7894/13.8-80%",null,5215,"QZBC-5215/13.8-65%",1655,{"v":5178.831914630943,"d":"5178.8"},{"v":6373.946971853469,"d":"6373.9"},{"v":412.8,"d":"413"},{"v":7895,"d":"7895.0"},0.65]
[40,"自耦变压器",13.8,2500,95,60,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-8720/13.8-80%",null,5760,"QZBC-5760/13.8-65%",1840,{"v":5178.831914630943,"d":"5178.8"},{"v":6373.946971853469,"d":"6373.9"},456,{"v":8720,"d":"8720.0"},0.65]
[41,"自耦变压器",13.8,2750,105,60,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-9637/13.8-80%",null,6365,"QZBC-6365/13.8-65%",2025,{"v":5178.831914630943,"d":"5178.8"},{"v":6373.946971853469,"d":"6373.9"},504,{"v":9640,"d":"9640.0"},0.65]
[42,"自耦变压器",13.8,2900,111,60,{"v":0.8,"d":"80%"},"QZBC-10188/13.8-80%",null,6730,"QZBC-6730/13.8-65%",2135,{"v":5178.831914630943,"d":"5178.8"},{"v":6373.946971853469,"d":"6373.9"},{"v":532.8000000000001,"d":"533"},{"v":10190,"d":"10190.0"},0.65]